2019-10-08 To：老金

今天我在办公室观察到一个现象，10-02最后一次优化非正常状态重启功能起作用了，我看到设备屏幕一下跳转到开机画面，几秒钟后进入测量状态，我没有操作设备，估计是死机重启了。

如果客户现场的设备能够这样工作，可以解决目前燃眉之急，下面就是要分析，什么原因导致重启？如果客户现场有人参观或者检查，看到设备突然重启，客户会认为设备有问题。