老曹，你好！

今天这边Skype出了个点问题，通过github说几句话。

1．我上传了结果SPLCD-V2.2-HW.rar，更改的内容如下：

- 将输入/输出模块朝上移动

- ph测量范围增加正负2000mV的电路

- 串口屏通讯电平转换电路

2．SPLCD-V2.2-HW.rar这里面也有个SP485\_Knick4的下位机程序“Project.hex”。

请你测试一下与模块通讯的问题。

3．以后若我上不了Skype的话,请你留言这里。保持联系。

合作愉快！