模块输入返回信息：

485设备现象

1. 连接485一直显示7.00,25.0，PH模式
2. 断开485数据AB连接线，屏幕能够提示连接器断开，请链接传感器提示

01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A B6 0B 30 41 5C 5C C5 42 F6 E9 2F 41 5C 5C C5 42 07 04 71 00 4C B7 E2 42 00 00 00 00 00 1D C0 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 CB 6B FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A 6A 07 30 41 93 5B C5 42 36 E7 2F 41 93 5B C5 42 07 04 71 00 6A BF E2 42 00 00 00 00 00 1F C0 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 F5 69 FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A 21 02 30 41 D5 4E C5 42 68 D8 2F 41 D5 4E C5 42 07 04 71 00 39 CC E2 42 00 00 00 00 00 21 C0 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 B0 5F FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A 33 FB 2F 41 B4 3C C5 42 25 C4 2F 41 B4 3C C5 42 07 04 71 00 86 EC E2 42 00 00 00 00 00 22 C0 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 FD 57 FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A C0 F2 2F 41 E8 2C C5 42 B2 B4 2F 41 E8 2C C5 42 07 04 71 00 9B 02 E3 42 00 00 00 00 00 24 C0 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 7D 50 FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A 5C E7 2F 41 15 1B C5 42 94 9C 2F 41 15 1B C5 42 07 04 71 00 C8 19 E3 42 00 00 00 00 00 25 C0 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 F1 4A FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A 57 DC 2F 41 C9 13 C5 42 EB 8F 2F 41 C9 13 C5 42 07 04 71 00 96 2E E3 42 00 00 00 00 00 27 C0 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 80 4D FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A 3C D2 2F 41 F2 14 C5 42 86 8D 2F 41 F2 14 C5 42 07 04 71 00 04 4F E3 42 00 00 00 00 00 28 C0 00 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 14 51 FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A 12 C9 2F 41 56 18 C5 42 CD 8D 2F 41 56 18 C5 42 07 04 71 00 58 51 E3 42 00 00 00 00 00 2A C0 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 68 56 FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A C4 C0 2F 41 0E 22 C5 42 58 92 2F 41 0E 22 C5 42 07 04 71 00 A3 6C E3 42 00 00 00 00 00 2C C0 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 6A 5E FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A 8A BA 2F 41 20 27 C5 42 50 8F 2F 41 20 27 C5 42 07 04 71 00 C6 8F E3 42 00 00 00 00 00 2D C0 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 CB 5F FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A E1 B3 2F 41 DE 1B C5 42 63 7C 2F 41 DE 1B C5 42 07 04 71 00 D1 B9 E3 42 00 00 00 00 00 2F C0 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 D2 54 FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44 01 14 00 09 81 DA 01 14 00 09 00 3A 97 AA 2F 41 5E 01 C5 42 BF 62 2F 41 5E 01 C5 42 07 04 71 00 2C C1 E3 42 00 00 00 00 00 30 C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 2E D0 08 00 00 00 00 01 00 04 00 45 48 FB 3F 01 03 00 32 00 01 25 C5 01 03 02 00 00 B8 44