## Sheet1
2021-12-10 （左侧我已设置了自动计算，你可以修改黑底白字数据，看看右下角酸碱斜率，还有两个% 不同温度下的标准斜率计算： S0=0.1984*[273.15+T温度（校准时读取到的温度）] 校准时传感器的实际斜率计算： S1酸=[E1-E0/pH1-PH2] E1：4.01溶液的mV值 E0：7.00或者6.86溶液的mV值 PH1：7.00或者6.86溶液理论pH值 PH2: 4.01溶液理论pH值 校准时传感器的实际斜率计算： S1碱=[E1-E0/pH1-PH2] E1：10.01溶液的mV值 E0：7.00或者6.86溶液的mV值 PH1： 7.00或者6.86溶液理论pH值 PH2: 10.01溶液理论pH值 然后用实际斜率和标准斜率进行比较，获得%比得数 S1/S0*100 S0,S1,E1,E0,PH1,PH2是我随便使用的代号，你在程序里面应该有对应的 变量，我和朋友已经交流确认了，这次绝对正确的，
标准斜率 | 0.1984 | 273.16 | 15 | ℃
288.16
|  | 结果 | 57.1709 | mV/PH
仪表校准获取到的参数 | 4 | 177.2
| 7.04 | -0.3
| 10.12 | -178
|  | 3.04 |  | 177.5
|  | -3.08 |  | -177.7
|  | 传感器校准斜率 | 酸斜率 | 58.3882
|  |  | 碱斜率 | 57.6948
|  |  | % | 1.0213
|  |  | % | 1.0092