## Slide 1
校准
返回
pH
温度
保存

## Slide 2
校准
返回
保存
温度
ORP

## Slide 3
ORP样品校准
请输入偏差阀值
mV
返回
确认

## Slide 4
ORP样品校准

## Slide 5
温度校准
请输入偏差阀值
℃
返回
确认

## Slide 6
pH自动校准
NIST模式
输入模式
TECH模式
返回
出厂恢复

## Slide 7
第一点校准
返回
开始
请插入传感器 NIST Tech缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH7.00，pH10.01， pH12.46

## Slide 8
第一点校准
返回
开始
请插入传感器 NIST Standard缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH6.87，pH9.18， pH12.45

## Slide 9
返回
错误（Err 6）
零点超限！
请检查相关设备以及缓冲溶液，重新校准。
第 点校准

## Slide 10
第一点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):

## Slide 11
第一点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):
返回
继续

## Slide 12
第二点校准
返回
开始
请插入传感器 NIST Tech缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH7.00，pH10.01， pH12.46

## Slide 13
第二点校准
返回
开始
请插入传感器 NIST Standard缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH6.87，pH9.18， pH12.45

## Slide 14
第二点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):

## Slide 15
第二点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):
返回
继续

## Slide 16
第二点校准
返回
开始

## Slide 17
pH校准
请输入当前样品数据
pH
返回
确认

## Slide 18
ORP校准
请输入样品标准数值
mV
返回
确认

## Slide 19
ORP校准结果
最后校准:
完成
ORP抵消(mV):

## Slide 20
返回
错误（Err 1）
温度不稳定！ 请检查温度传感器
以及相关设备
第 点校准

## Slide 21
返回
错误（Err 2）
温度超限！ 请检查温度传感器
以及相关设备
第 点校准

## Slide 22
返回
错误（Err 3）
电位不稳定！ 无法识别缓冲溶液，
请检查pH传感器
或更换缓冲溶液。
第 点校准

## Slide 23
返回
错误（Err 4）
电位超限！ 无法识别缓冲溶液，
请检查pH传感器或
更换缓冲溶液。
第 点校准

## Slide 24
返回
错误（Err 5）
斜率超限！
请检查相关设备以及缓冲溶液，重新校准。
第 点校准

## Slide 25
返回
开始
请输入第 点参考值
开始
mV
第 点ORP标定

## Slide 26
第 点ORP标定
mV

## Slide 27
返回
mV
第 点ORP标定
继续
请输入第 点参考值
开始

## Slide 28
第 点ORP标定
mV
完成

## Slide 29
请输入第 点参考值
开始
第 点温度标定
Ω
返回
开始

## Slide 30
第 点温度标定
Ω

## Slide 31
请输入第 点参考值
开始
第 点温度标定
Ω
返回
继续

## Slide 32
第 点温度标定
Ω
完成

## Slide 33
设备地址
请输入1~255任意数字
返回
完成

## Slide 34
返回
硬件版本:
固件版本:
序 列 号:
厂家编号:
产品编号:
设备信息
下一步

## Slide 35
返回
最后校准:
零点(pH):
酸斜率:
碱斜率:
传感器信息
下一步

## Slide 36
警报
放弃
启用
你想恢复出厂设置吗？

## Slide 37
返回
16.00
(pH)
0.00
150.0
0.0
50.0
(℃)
<<
<
>
>>
-2.00
12.00
4.00
-50.0
100.0
7.00
14.00
25.0
10.00
2.00
75.0
125.0
-25.0

## Slide 38
返回
16.00
(pH)
0.00
150.0
0.0
50.0
(℃)
<<
<
>
>>
-2.00
12.00
4.00
-50.0
100.0
7.00
14.00
25.0
10.00
2.00
75.0
125.0
-25.0

## Slide 39
返回
2500
(mV)
0
-2500
(℃)
<<
<
>
>>
-1000
-2000
1000
2000
150.0
0.0
50.0
-50.0
100.0
25.0
75.0
125.0
-25.0

## Slide 40
趋势图
返回
pH
温度

## Slide 41
第一点校准
返回
开始
请插入传感器 NIST Standard缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH6.87，pH9.18， pH12.45

## Slide 42
第一点校准
返回
开始
请插入传感器 NIST Tech缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH7.00，pH10.01， pH12.46

## Slide 43
第一点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):

## Slide 44
第一点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):
返回
继续
结束

## Slide 45
第二点校准
返回
请插入传感器 NIST Standard缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH6.87，pH9.18， pH12.45
继续

## Slide 46
第二点校准
返回
继续
请插入传感器 NIST Tech缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH7.00，pH10.01， pH12.46

## Slide 47
第二点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):

## Slide 48
第二点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):
返回
继续
结束

## Slide 49
第三点校准
返回
请插入传感器 NIST Standard缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH6.87，pH9.18， pH12.45
继续

## Slide 50
第三点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):

## Slide 51
第三点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):
返回
结束

## Slide 52
校准报告
温 度： ℃
第一点: pH mV
零 点： pH
斜 率： mV/pH %
校准时间：
缓冲溶液 ( pH)
放弃
启用

## Slide 53
校准报告
温 度： ℃
第一点: pH mV
第二点: pH mV
零 点： pH
斜 率： mV/pH %
校准时间：
缓冲溶液 ( 1点: pH, 2点: pH)
放弃
启用

## Slide 54
校准报告
放弃
温 度： ℃
第一点: pH mV
第二点: pH mV
第三点: pH mV
零 点： pH
酸斜率： mV/pH %
碱斜率： mV/pH %
校准时间：
启用
缓冲溶液 ( 1点: pH, 2点: pH, 3点: pH)

## Slide 55
校准报告
放弃
温 度： ℃
第一点: pH mV
零 点： pH
斜 率： mV/pH %
校准时间：
启用
缓冲溶液 ( 1点: pH, 2点: pH, 3点: pH)

## Slide 56
第一点校准
返回
开始
请输入 一点缓冲溶液
pH

## Slide 57
第二点校准
返回
继续
请输入 二点缓冲溶液
pH

## Slide 58
第三点校准
返回
继续
请输入 三点缓冲溶液
pH

## Slide 59
硬件版本:
固件版本:
序 列 号:
厂家编号:
产品编号:
1.0
1.0
1720000
8601
1000
设备信息
返回
下一步

## Slide 60
返回
校准信息
下一步
最后校准:
ORP抵消(mV):

## Slide 61
返回
校准信息
下一步
校准时间:
当前测量:
抵消(mV):

## Slide 62
返回
校准时间:
零点(pH):
酸 斜 率:
碱 斜 率:
校准信息
下一步
校准标准:
2点NIST校准
缓冲溶液:
4.01, 6.89, 9.01
2019/01/28 09:48:05
6.91
59.16 mV/pH 100 %
59.16 mV/pH 100 %
温度(℃):
25.00

## Slide 63
硬件版本:
固件版本:
序 列 号:
厂家编号:
产品编号:
设备信息
返回
下一步

## Slide 64
返回
校准时间:
零点(pH):
酸 斜 率:
碱 斜 率:
校准信息
下一步
校准标准:
缓冲溶液:
温度(℃):