## Slide 1
测
量
设置
校
准
信
息

## Slide 2
测
量
设置
校
准
信
息
MODE
返 回
保 存
出厂恢复
设 置
RS485

## Slide 3
测
量
设置
校
准
信
息
模式设置
确 认
ATC
测 量

## Slide 4
测
量
设置
校
准
信
息
模式设置
确 认
MTC
测 量
℃

## Slide 5
测
量
设置
校
准
信
息
RS485设置
返 回
确 认
波特率
设备地址

## Slide 6
测
量
设置
校
准
信
息
校 准
返 回
确 认
请输入管理员密码

## Slide 7
测
量
设置
校
准
信
息
密码错误！
返 回

## Slide 8
测
量
设置
校
准
信
息
校 准
返 回
保 存

## Slide 9
测
量
设置
校
准
信
息
校 准
返 回
保 存

## Slide 10
测
量
设置
校
准
信
息
pH自动校准
出厂恢复
返 回
NIST模式
输入模式
TECH模式

## Slide 11
测
量
设置
校
准
信
息
第一点校准
开 始
请插入传感器 NIST Standard缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH6.87，pH9.18， pH12.45
返 回

## Slide 12
测
量
设置
校
准
信
息
第二点校准
继 续
请插入传感器 NIST Standard缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH6.87，pH9.18， pH12.45
返 回

## Slide 13
测
量
设置
校
准
信
息
第三点校准
继 续
请插入传感器 NIST Standard缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH6.87，pH9.18， pH12.45
返 回

## Slide 14
测
量
设置
校
准
信
息
第一点校准
开 始
请插入传感器 NIST Tech缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH7.00，pH10.01， pH12.46
返 回

## Slide 15
测
量
设置
校
准
信
息
第二点校准
继 续
返 回
请插入传感器 NIST Tech缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH7.00，pH10.01， pH12.46

## Slide 16
测
量
设置
校
准
信
息
第三点校准
继 续
返 回
请插入传感器 NIST Tech缓冲溶液
pH1.68，pH4.01，pH7.00，pH10.01， pH12.46

## Slide 17
测
量
设置
校
准
信
息
第一点校准
开 始
返 回
请输入 一点缓冲溶液
pH

## Slide 18
测
量
设置
校
准
信
息
第二点校准
继 续
返 回
请输入 二点缓冲溶液
pH

## Slide 19
测
量
设置
校
准
信
息
第三点校准
继 续
返 回
请输入 三点缓冲溶液
pH

## Slide 20
测
量
设置
校
准
信
息
第一点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):

## Slide 21
测
量
设置
校
准
信
息
第一点校准
结 束
返 回
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):
继 续

## Slide 22
测
量
设置
校
准
信
息
第二点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):

## Slide 23
测
量
设置
校
准
信
息
第二点校准
结 束
返 回
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):
继 续

## Slide 24
测
量
设置
校
准
信
息
第三点校准
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):

## Slide 25
测
量
设置
校
准
信
息
第三点校准
结 束
返 回
pH 电位(mV):
温 度(℃):
安顿时间(s):
趋势检查(pH):

## Slide 26
测
量
设置
校
准
信
息
校准报告
启 用
放 弃
温 度： ℃
第一点: pH mV
零 点： pH
斜 率： mV/pH %
校准时间：
缓冲溶液 ( pH)

## Slide 27
测
量
设置
校
准
信
息
校准报告
启 用
放 弃
温 度： ℃
第一点: pH mV
第二点: pH mV
零 点： pH
斜 率： mV/pH %
校准时间：
缓冲溶液 ( 1点: pH, 2点: pH)

## Slide 28
测
量
设置
校
准
信
息
校准报告
启 用
放 弃
温 度： ℃
第一点: pH mV
第二点: pH mV
第三点: pH mV
零 点： pH
酸斜率： mV/pH %
碱斜率： mV/pH %
校准时间：
缓冲溶液 ( 1点: pH, 2点: pH, 3点: pH)

## Slide 29
测
量
设置
校
准
信
息
ORP样品校准
确 认
返 回
请输入偏差阀值
mV

## Slide 30
测
量
设置
校
准
信
息
ORP样品校准

## Slide 31
测
量
设置
校
准
信
息
ORP校准结果
最后校准:
ORP抵消(mV):
确 认

## Slide 32
测
量
设置
校
准
信
息
温度校准
确 认
返 回
请输入偏差阀值
℃

## Slide 33
测
量
设置
校
准
信
息
第一点校准
返 回
℃

## Slide 34
测
量
设置
校
准
信
息
第一点校准
继 续
返 回
℃
请输入温度

## Slide 35
测
量
设置
校
准
信
息
第二点校准
返 回
℃

## Slide 36
测
量
设置
校
准
信
息
第二点校准
继 续
返 回
℃
请输入温度

## Slide 37
测
量
设置
校
准
信
息
第三点校准
返 回
℃

## Slide 38
测
量
设置
校
准
信
息
第三点校准
确 认
返 回
℃
请输入温度

## Slide 39
测
量
设置
校
准
信
息
出厂标定
返 回
保 存
ORP
温度

## Slide 40
测
量
设置
校
准
信
息
第一点ORP标定
返 回
开 始
请输入第一点参考值(+177.0)
mV

## Slide 41
测
量
设置
校
准
信
息
第一点ORP标定
mV

## Slide 42
测
量
设置
校
准
信
息
第二点ORP标定
返 回
继 续
请输入第二点参考值(+0.0)
mV

## Slide 43
测
量
设置
校
准
信
息
第二点ORP标定
mV

## Slide 44
测
量
设置
校
准
信
息
第三点ORP标定
返 回
继 续
请输入第三点参考值(-177.0)
mV

## Slide 45
测
量
设置
校
准
信
息
第三点ORP标定
mV

## Slide 46
测
量
设置
校
准
信
息
第一点温度标定
返 回
开 始
请输入第一点参考值(1000)
Ω

## Slide 47
测
量
设置
校
准
信
息
第一点温度标定
Ω

## Slide 48
测
量
设置
校
准
信
息
第二点温度标定
返 回
继 续
请输入第二点参考值(1300)
Ω

## Slide 49
测
量
设置
校
准
信
息
第二点温度标定
Ω

## Slide 50
测
量
设置
校
准
信
息
设备信息
硬件版本:
固件版本:
序 列 号:
厂家编号:
产品编号:
返 回
下一步

## Slide 51
测
量
设置
校
准
信
息
校准信息
返 回
下一步
校准时间:
零点(pH):
酸 斜 率:
碱 斜 率:
校准标准:
缓冲溶液:
温度(℃):

## Slide 52
测
量
设置
校
准
信
息
第 点校准
继 续
返 回
请输入当前溶液温度
℃

## Slide 53
测
量
设置
校
准
信
息
第 点校准
返 回
错误（Err 5）
斜率超限！
请检查相关设备以及缓冲溶液，重新校准。

## Slide 54
测
量
设置
校
准
信
息
第 点校准
返 回
错误（Err 5）
零点超限！
请检查相关设备以及缓冲溶液，重新校准。

## Slide 55
测
量
设置
校
准
信
息
第 点校准
返 回
错误（Err 2）
温度超限！
请检查相关设备以及缓冲溶液，重新校准。

## Slide 56
测
量
设置
校
准
信
息
校准信息
返 回
下一步
最后校准:
抵消(mV):
当前测量:

## Slide 57
测
量
设置
校
准
信
息
第 点校准
返 回
错误（Err 4）
电位超限！ 无法识别缓冲溶液，
请检查pH传感器或
更换缓冲溶液。

## Slide 58
测
量
设置
校
准
信
息
第 点校准
返 回
错误（Err 3）
电位不稳定！ 无法识别缓冲溶液，
请检查pH传感器
或更换缓冲溶液。

## Slide 59
测
量
设置
校
准
信
息

## Slide 60
测
量
设置
校
准
信
息
第 点校准
返 回
错误（Err 1）
温度不稳定！ 请检查温度传感器
以及相关设备

## Slide 61
测
量
设置
校
准
信
息
警报
放 弃
启 用
你想恢复出厂设置吗？

## Slide 63
测
量
设置
校
准
信
息