老金：不好意思，最近出去玩了一圈，没有及时回复，请理解

我看到你skpye留言很多，我都看了，你按照计划工作即可

下面图片是PHORP设备的组装图，最新的模块化设计，我的保护罩没法安装了，485输入、输出、4-20mA输出模块，影响了我的罩子，不要超过继电器的边就没问题，但是，我也知道空间太小了，你看看有什么办法，我打样测试组装发现了这个问题。如果没办法，我只能把罩子割开一段槽，那样估计很难看，我在想，是不是可以把CPU模块和输入输出模块整体向上移动，模块部分和继电器那个边保持一致，就没问题

